南通市第二中学消防设施维保服务项目

(第二次)

竞争性磋商采购文件

项目编码：NTEZ202006

（资格后审）

采   购   人：南通市第二中学

二○二○年七月二十七日

目 录

第一章  竞争性磋商邀请	1

第二章  供应商须知	4

第三章  项目需求	8

第四章  评审方法和程序	12

第五章  合同签订与验收付款	17

第六章  质疑提出和处理	18

第七章  响应文件组成	20

第八章  格式附件

尊敬的磋商响应供应商（以下称供应商）：

欢迎参加本采购项目的竞争性磋商。为了保证本次招标顺利进行，请在制作磋商响应文件之前，仔细阅读本竞争性磋商文件的各项条款，并按要求制作和递交磋商响应文件。谢谢合作！

# 第一章  竞争性磋商邀请

根据南通市第二中学（以下简称采购人）采购管理的有关规定，现对南通市第二中学消防维保服务项目拟用竞争性磋商方式进行采购，诚邀符合资格条件的潜在供应商踊跃参加磋商响应。

一、项目名称：南通市第二中学消防设施维保服务项目；

二、项目编码：NTEZ202006

三、项目预算：4.5万元/年

四、服务内容：2020年8月10日-2021年8月9日校内所有消防设施、设备维护保养服务一年，经采购人考核服务质量优秀的、可根据相关规定续签1至2年度服务合同。

五、项目需求：详见本磋商文件第三章；

六、供应商资格：

（一）供应商应当具备的条件：

1.具备独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）供应商其他资格要求及应提供的资料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件（营业执照经营范围包含消防产品经销及维护保养的相关内容）

2.投标供应商具有消防设施工程专业承包贰级及以上资质、有效的安全生产许可证；

3.上一年度财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.本项目不接受联合体参与投标；

7.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加磋商，一经发现，将视同围标处理。

（三）其他事项：

1、为确保政府采购守法供应商公平参加政府采购活动，采购代理机构将在磋商开始后一个小时内，通过信用中国网站对供应商信用信息进行查询查证，并将查询记录截屏打印保存在采购档案内。

2、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

请各磋商供应商认真对照资格条件，以上有关资质证明均需在磋商响应文件中提供，原件带至现场备查。如不符合要求的，无意或故意参与磋商所产生的一切后果由磋商供应商自行承担。

七、有意愿参与本项目磋商响应的供应商，请于本公告发布日起至磋商响应截止前，到“南通市教育局网 (http://jyj.nantong.gov.cn/)或南通市第二中学官网http://www.jsntez.cn/”下载本项目的磋商文件。

八、磋商响应文件接收截止及磋商评审的时间为：2020年8月6日15时00分；地点：南通市长泰路500号南通市第二中学东微格教室（4号教学楼辅楼四楼），如有变动另行通知；

九、磋商保证金：本项目供应商须交纳磋商保证金人民币壹仟圆整（递交形式：现金）。竞磋供应商在磋商现场递交本项目的磋商保证金后，方可递交磋商响应文件。不递交本项目的磋商保证金，视为放弃磋商资格，将被判为无效磋商。

十、竞争性磋商程序简介

供应商先对响应文件进行密封性检查，磋商小组审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受磋商小组的各轮磋商。磋商结束后要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（提交最后报价的供应商不得少于3家），磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高者，为成交供应商。

十一、磋商响应联系方式

采购代理机构

单位：江苏中润工程建设咨询有限公司

联系人：高工  15962756653

采购单位

单位：南通市第二中学

联系人：吴老师    电话：0513-89178518

监督人：王军兵    电话：0513-89178906

对项目需求部分的询问、质疑、采购程序请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

# 第二章  供应商须知

## 一、采购文件由采购人解释。

1、供应商获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如对政府采购活动事项有疑问的，应在获取采购文件开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定期间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本采购文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。

2、供应商应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照采购文件要求提交磋商响应文件，或者磋商响应文件没有对采购文件做出实质性响应，将被拒绝参与磋商。

## 二、采购文件的澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。

2、采购文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，且以在“南通市教育局网 (http://jyj.nantong.gov.cn/)和南通市第二中学官网http://www.jsntez.cn/””发布的信息为准。

3. 补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，采购人将在首次提交磋商响应文件截止日5天前，发布补充说明、澄清或修改公告。不足5日的，应当顺延首次提交磋商响应文件截止之日。

4、采购人对采购文件的澄清、修改将构成采购文件的一部分，对供应商具有约束力。

5、除采购人以书面的形式对采购文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及采购文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由响应磋商的供应商自负。

6、采购单位视情组织答疑会。

## 三、磋商报价

1、磋商报价均以人民币为报价的币种。

2、磋商报价表必须加盖单位公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第59条的规定。

3、供应商应按本竞争性磋商文件内项目需求的全部采购内容报价。

4、本项目采用固定总价报价，且投标总价不得超过项目预算。

5、磋商报价还应包含相关辅助材料费、税费、售后服务与相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时还包含为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用及响应磋商文件要求的所有费用。

6、供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，导致报价无效，作无效标处理。

7、竞争性磋商的最终报价为成交价。同时，供应商的最终成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

## 四、磋商响应文件的编写、份数和签署

1、供应商按第八章“响应文件组成”编写磋商响应文件。磋商响应文件规格幅面A4纸（图纸类等除外）；按照采购文件所规定的内容顺序，逐页编码，由于编排混乱导致磋商响应文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担；牢固装订成册，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订；磋商响应文件不得行间插字、涂改、增删，如需修补错漏处，须经磋商响应文件签署人签字并加盖公章。

2、磋商响应文件（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）封面上明确标注供应商全称、“正本”、“副本”字样。正本份数：1份，副本份数：2份。

3、磋商响应文件正本须打印并由供应商法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

## 五、磋商响应文件的密封及标记

1、供应商须将本项目磋商响应文件：①资格审查文件、②商务技术文件、③报价文件分别单独密封提交。

2、密封后，应在每一密封的响应文件密封袋封面上明确标注采购项目名称、对应的磋商响应文件名称、供应商全称及日期。

3、在边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

特别提醒：磋商响应文件中的资格审查文件和商务技术文的“正本”或“副本”中，均不得含有任何报价文件中的报价表（报价单）的内容，否则作无效磋商处理。采购人将拒绝接收未按照磋商文件要求密封的响应文件。

## 六、磋商响应文件的递交时间

1、供应商必须在2020年8月6日15时00分前，将磋商响应文件送达指定地点，拒绝接收在截止时间后递交的磋商响应文件。

2、地点：南通市长泰路500号南通市第二中学东微格教室（4号教学楼辅楼四楼），如有变动另行通知。

3、磋商响应文件必须在规定的接收截止时间前送达采购人。采购人将拒绝接收在投标截止时间后递交的磋商响应文件。

## 七、磋商保证金

1、本次项目磋商保证金为：壹仟元整（1000.00元）；

2、供应商交纳的保证金仅限现金的形式，在踏勘现场时交给采购方。

3、未按上述要求提交磋商保证金的供应商，采购单位有权拒绝其提交磋商响应文件。

4、未成交的供应商的磋商保证金，评标现场当场予以退还（无息）。成交供应商的磋商保证金转为履约保证金。本项目设履约保证金2000元，签订合同时供应商补足履约保证金，履约保证金将在合同履行结束后1个月内退还（无息）。

5、发生下列情况之一，磋商保证金将不予退还。

① 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

② 供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

③ 除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

④成交人在投标响应过程中有违反有关法律法规的行为；

⑤采购文件规定的其他情形。

6、对于在最后报价之前退出磋商的供应商，必须以书面形式说明理由，并由磋商小组评定。评定为正当理由的，可以退还其缴纳的磋商保证金。

## 八、付款方式

【特别提醒】付款方式不接受负偏离及任何意图改变付款方式的意图表达，否则作无效磋商处理。

1、付款方式：本项目维保服务费1年结算一次，材料费按实结算，材料费每6个月支付一次，费用支付方式为转账支付。付款前，供应商需提供采购方出具的书面验收合格材料，并开具正式发票（服务费和材料费分别开具）。

2、最终以双方签订的采购合同内确定的付款结算条款为准。

## 九、投标费用

1、供应商应承担其编制磋商响应文件以及递交磋商响应文件所涉及的一切费用。

2、本项目评委费按南通市财政局通财购（2018）18号文标准执行，按实向成交人收取，供应商须综合考虑在磋商响应报价内。评委费由成交供应商在领取成交通知书时支付给代理机构。

3、本项目收取磋商文件资料费300元/份，供应商在磋商现场向采购代理机构支付，无论是否成交，该费用不予退还。

4、磋商文件未列明，而磋商供应商认为必需的费用也需列入报价。

## 十、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》与其他有关法律法规的规定执行。

# 第三章  项目需求

一、项目概况：南通市第二中学消防设施维保服务项目

二、项目需求：

南通市第二中学建筑面积64000平方米，设有消防配电设施、火灾报警系统、消防供水系统等。消防设施维保服务材料、人工费结算原则如下：

1、无论配件更换的费用由谁承担，所有维修保养、材料配件更换的人工服务费全部包含在报价中，成交后不再单独另行结算（供应商报价时应充分考虑消防设施维保各种情况下的配件更换人工服务费用）；

2、配件更换及费用承担分以下几种情况：

（1）“清单一”所列及其他市场价（单价）小于100元的的配件及材料，由成交人负责提供并更换，配件材料费和人工服务费需包括在投标报价中；

（2）“清单二”所列的配件，供应商应按学校要求提供供货服务，按实结算，对此，投标供应商必须响应。校方认为上述结算价偏高的，也可由校方购买后交由成交人更换（人工服务费包含在投标报价中），对此供应商不得有异议；

（3）”清单一、二”以外的其他市场价（单价）高于100元的配件材料，可由成交人按市场销售价供货并安装（人工服务费需在本次投标报价中综合考虑），也可由校方购买后交由成交人更换（人工服务费需在本次投标报价中综合考虑），对此供应商不得有异议。

三、消防设备维修与维保的内容和要求

1、火灾报警系统：每月定期检修各种火灾探测器、手动报警按钮、和集中报警控制器以及火灾事故广播、消防通讯、消防电源、消防控制室的联动控制装置的维护，同步做好检查记录，配合学校做好消防设备检查台账。

(1)每月对火灾报警主机、消防电源的各项功能进行检查保养，检查其报警及联动性能；检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能、消防广播开关功能、主备电源自动切换功能、备用电源自动充放电试验是否处于完好状态、备用电源蓄电池电解液面检套加蒸馏水、各接线柱连接牢固可靠等。

(2)每月对消防计算机系统进行检查保养，检查其通讯及联动性能

(3)每月对消防广播通讯系统进行检查，每半年对扬声器检查一次

(4)每季度对探测器进行模拟加烟抽检，其抽检数量以每年每个探测器检査两次来计算。

(5)每月一次检查消防报警联动系统和控制模快控制的外部设备，(声光报警器、正压送风口、正压风机、防火阀、排烟风机、消防泵和喷淋泵的远程启泵功能)如受控的外部设备出现重大机械故障，应及时提醒甲方确定处理方案进行处理，使之处于完好状态，日常小机械故障由乙方维护。

2、自动喷水灭火系统：闭式喷淋系统的维护。

(1)每月检查喷淋泵的远程及就地控制，并启泵试运转，

(2)每月对喷头进行一次外观检查。

(3)每月对报警阀检查一次，试验启动是否正常。

(4)每季对报警阀进行放水试验，验证系统的供水能力及压力开关，水力警铃的报警性能。

(5)每两月利用系统的末端放水装置放水，试验水流指示器的报警性能。

(6)每月对消防蓄水池、高位水箱的储水进行检查。

(7)每月对各种阀门的开闭及铅封进行检查。

3、消火栓系统的维护：

(1)每月检查消防水泵的远程及就地控制功能，并启动试运行。

(2)每月检查室内及室外消火栓、水枪水带的完好性。

(3)每季检查最不利水压是否满足消防要求。

(4)每季对室外阀门井中控制阀门检查以核实处于全开启状况。

4、防火卷帘门：每月对卷帘门的远控及就地控制功能进行试验，联动功能的试验。

5、每月对所有消火栓及灭火器进行检查、现场签字。

6、每年对消防系统进行一次综合试验(可配合甲方的消防演习同时进行)，同时出具年度消防设备维护保养总结报告，保证年度检测时合格：如有不合格项目，乙方负责及时整改和维护，并承担相应费用，确保消防系统正常安全运行。

7、将各楼宇报警设备编号点位定位楼层图平面图并以纸张的形式粘贴于值班室以         便发生报警时及时对照。

8、疏散指示灯、应急灯每月检查一次并维修，如有损坏必须更换。

9、限时响应：在接到采购单位应急维修后，40分钟内安排人员到达现场进行处理，一般故障当日完成，复杂性故障应在48小时内完成。未在规定的时间内到校排除故障的，每延迟1小时，扣除服务费400元。造成不良后果的，承担一切经济和法律责任。后期全力配合学校做好维修维保工作。

10、所有维护维保工作不得破坏学校固有的水电管线和建筑、路面设施等，如有特殊情况，请提前告知校方。

四、耗材及配件的供给及结算方式

1.维保过程中发生的配件和消耗性材料按如下方式处理：

（1）单价100元以内的耗材及配件由中标方免费提供并更换。配件及耗材详见”清单一”。

|  | 清单一（以下配件及耗材由供应商免费提供） |
| --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 沟槽件 | DN65～DN150 | 国标 |  |
| 2 | 小铜嘴阀门 | DN15～DN25 | 国标 |  |
| 3 | 室内消火栓栓头 | DN65 | 国标 |  |
| 4 | 室内消火栓手轮 | DN65 | 国标 |  |
| 5 | 室内消火栓接扣 | DN65 | 国标 |  |
| 6 | 消防水带接扣 | DN65 | 国标 |  |
| 7 | 消防卷盘阀门 | 19mm | 国标 |  |
| 8 | 室外消火栓标识 | / | 国标 |  |
| 9 | 喷淋头 | DN15 | 国标 |  |
| 10 | 集热罩 | DN15 | 国标 |  |
| 11 | 镀锌管配件 弯头 直接 | DN25～DN100 | 国标 |  |
| 12 | 镀锌管配件 三通 大小头 | DN15～DN100 | 国标 |  |
| 13 | 消防泵房永久性标识 | / | 国标 |  |
| 14 | 卡箍 | DN150 | 国标 |  |
| 15 | 法兰 | DN150 | 国标 |  |
| 16 | 压力开关 | / | 国标 |  |
| 17 | 警铃 | / | 国标 |  |
| 18 | 延迟器 | / | 国标 |  |
| 19 | 普通压力表 | / | 国标 |  |
| 20 | 小型继电器 | / | 国标 |  |
| 21 | 普通接触器 | / | 国标 |  |
| 22 | 热继电器 | / | 国标 |  |
| 23 | 空气开关0-63A | / | 国标 |  |
| 24 | 保险丝 | / | 国标 |  |
| 25 | 点型感烟探测器 |  | 松江 |  |
| 26 | 点型感温探测器 |  | 松江 |  |
| 27 | 手动报警按钮 |  | 松江 |  |
| 28 | 声光警报器 |  | 松江 |  |
| 29 | 消火栓按钮 |  | 松江 |  |
| 30 | 输入/输出模块 |  | 松江 |  |
| 31 | 中继模块 |  | 松江 |  |
| 32 | 多线模块 |  | 松江 |  |
| 33 | 广播 |  | 松江 |  |
| 34 | 安全出口、疏散指示 |  | 国标 |  |
| 35 | 应急灯 |  | 国标 |  |
| 36 | 手报 |  | 国标 |  |
| 37 | 灭火器 | ABC4 | 国标 |  |
| 38 | 线路重新放线 | 1.0~2.5㎡ | 国标 |  |

上述表格未列示的市场价（采购方、供应商可共同询价）低于100元的材料配件，由供应商负责免费提供并更换。

（2）单价高于100元的配件（请详见清单二）费用由学校承担，原则上由供应商提供，价格按照供应商填报的《主要配件报价表》（见第七部分）执行。如校方认为设备报价偏高，也可自行购买后中标方免费更换，对此中标方不得有异议。

清单二（以下配件由校方承担，供应商负责更换）

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌（选一） | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水带 | 10-65-25 | 国泰、天广、豫泰 | 130 |
| 2 | 消防卷盘 | 25米 | 国泰、天广、豫泰 | 110 |
| 3 | 闸阀 | DN150 | 潍坊川克、泰捷、祥润 | 420 |
| 4 | 止回阀 | DN150 | 潍坊川克、泰捷、祥润 | 260 |
| 5 | 过滤器 | DN150 | 潍坊川克、泰捷、祥润 | 320 |
| 6 | 软接头 | DN150 | 潍坊川克、泰捷、祥润 | 150 |
| 7 | 湿式报警阀 | DN150 | 潍坊川克、泰捷、祥润 | 1250 |
| 8 | 信号蝶阀 | DN150 | 潍坊川克、泰捷、祥润 | 190 |
| 9 | 电接点压力表 | / | 潍坊川克、泰捷、祥润 | 120 |
| 10 | 星三角降压启动接触器 | / | 施耐德、人民电器、正泰电器 | 800 |
| 11 | 空气开关100-200A | / | 施耐德、人民电器、正泰电器 | 220 |
| 12 | 火灾报警主机回路板 | 上海松江3208主机 | 上海松江 | 3000 |
| 13 | 火灾报警主机广播电源 | 上海松江3208主机 | 上海松江 | 4500 |
| 14 | 楼层显示器 | 上海松江3208主机 | 上海松江 | 600 |
| 15 | 消防泵 | 30KW | 上海北洋、涌熠、松江 | 7500 |
| 16 | 稳压泵 | 5.5KW | 上海北洋、涌熠、松江 | 1200 |
| 17 | 排烟风机-执行机构 | / | / | 220 |
| 18 | 浮球阀 | DN40 | / | 160 |
| 19 | 万能转换开关 | / | / | 120 |
| 20 | 排污泵浮球 | / | / | 130 |
| 21 | 液位仪-液位浮球 | / | / | 220 |

（3）清单一、二以外的配件若市场价高于100元的（如市场价低于100元的，中标方需免费更换）可由中标单位按市场价供货并免费安装，也可由校方购买中标方免费更换，对此中标方不得有异议。

2.以上（2）（3）项材料更换前，必须得到采购方同意，否则不予结算。同时，更换时必须有采购方人员在现场且签字确认，所更换的废旧材料由采购方保存，供应商不得以任何理由带离学校，否则不予结算。

三、其它

1.最终结算方式，以双方签订的合同为准。

2.服务期限：本次采购期限为一年，即从2020年8月10日起至2021年8月9日止。

3.供应商需安排有资质人员负责维保，在维修保养过程中的人身安全等安全责任由供应商负责，采购单位不承担任何责任和费用。

4.供应商投标报价前，需到采购方踏勘现场，一旦中标，不得对消防设施现状提任何疑议，签订合同后，开始维保。

5.供应商的维保服务，以维护保养为主，采购方每年承担的配件费不得高于6000元。供应商要确保各种消防设施正常运转，在各级各类检查中合格，否则采购方有权拒绝支付供应商维保费。

6.供应商需按消防维保相关规范提供维保服务和更换配件。因供应商原因未能及时提供维保或配件更换服务的，被校方检查到的，每次每处扣供应商服务费200元，并责令及时整改；被上级或消防等部门检查到的，每次每处扣供应商2000元。一年内累计检查通报问题达3次的，采购人有权中止服务合同和拒绝支付服务费、扣留履约保证金，对此供应商必须响应。

7.因本项目所涉及的维保情况复杂，维保技术要求较高，故有意愿参与本项目磋商的供应商需现场勘查并获取采购方出具的现场勘查证明，现场勘查时间为2020年7月31日上午8:00-11:00，领取现场勘查证明需同时缴纳磋商保证金人民币1000元。采购单位联系人：吴老师，电话：0513-89178518

# 第四章  评审方法和程序

## 一、采购人组织磋商活动

1、本次竞争性磋商依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关法规成立磋商小组。竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本单位采购项目的评审。

2、竞争性磋商小组的职责：

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向采购人报告。

评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向纪检、监察等部门举报。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人说明情况。

3、竞争性磋商小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

## 二、供应商的法定代表人或授权人须持本人身份证原件准时参加磋商。

## 三、评审程序、内容

1、磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，供应商的现场报价在货物（服务）数量没有增加，配置、服务标准没有重大提高的情况下，各供应商的现场第一轮报价不得低于其磋商响应文件中的书面报价且下一轮报价不得低于上一轮报价。否则，磋商小组有权拒绝该谈判报价并不再给予报价补救机会。提交最后报价的供应商不得少于3家。

5、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

7、磋商时间由磋商小组掌握。

## 四、评审方法(综合评分法)

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度。

1、要求的保证金是否已提供；

2、供应商资格是否符合;

3、响应文件是否完整；

4、响应文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

(二)误差纠正

1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3、正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

(三)出现下列情形之一的，作无效响应处理：

1、未提供原件备查；

2、未按照磋商文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

3、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

4、响应报价超出预算的；响应报价（指维保服务费）明显低于其他供应商报价，有恶意低价中标（低于成本价）嫌疑的。

5、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

(四)出现下列情形之一的，磋商失败：

1、符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、供应商的最后报价均高于最高限价的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人不以任何理由组织重新评审。

## 五、评审标准

商务技术部分评审结束后，再开启最后报价计算分值。总分值为100分，加分和减分因素除外。

（1）商务技术标评分标准：（80分）

### 供应商得分为磋商小组成员的平均分，请评委根据各条评分内容在设分值区间内评审打分，得分四舍五入保留两位小数。

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟派人员 | 10 | ①拟派项目负责人有一级注册消防工程师的得4分。 ②拟派往本项目维保人员有建（构）筑物消防员（消防设施操作员）证书，初级得1分，中级得2分，高级得3分，本项最多可得6分）。 |
| 2 | 服务方案 | 40 | 针对本项目制定的服务方案（含紧急情况的响应方案、对消防系统及火灾报警系统的维护方案、服务承诺等）。评委根据服务方案的针对性、完整性、合理性、可行性情况进行横向比较打分，优秀30-40分，良好20-30分，一般10-20分，有抄袭嫌疑不符合采购方实际的得10分以下。 |
| 3 | 服务业绩 | 20 | 提供2017年1月1日（时间以合同签订时间为准）以来类似消防设施更新改造或消防维保业绩，每提供一份得4分，本项最多得20分（需提供合同及配套中标通知书盖公章，原件备查）。 |
| 4 | 主要配件报价 （格式见第八章附件“清单二”） | 10 | 主要配件总价最低者得10分，次低者得7分，第三低者得4分，其余不得分。 |

（2）价格分：（20分）

价格标评标基准分为20分，满足采购文件要求且最后磋商报价（指维保服务费）最低的投标报价为磋商基准价，其价格分为满分（20分），其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×20×100%。

（3）根据上述评分标准，由评委进行综合打分，最终得分最高的为第一成交候选人，在分数相同的情况下由供应商代表抽签确定成交候选人。若第一成交候选人弃标的，则由第二成交候选人成交，第一成交候选人的投标保证金不予退还且上报相关部门纳入诚信黑名单。若第二成交候选人弃标的，则由第三成交候选人成交，依次类推（处罚同前）。成交价对应各供应商最后报价。

（4）磋商小组在磋商工作完成后，当场宣布磋商结果，采购人将视情况对成交候选人进行进一步核实，核实结束后，在“南通市教育局网 (http://jyj.nantong.gov.cn/)和南通市第二中学官网http://www.jsntez.cn/”上对成交候选人进行公示，时间为一个工作日。

（5）若在成交结果公示期间，第一成交候选人被查实存在影响成交结果的违法违规行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以依法重新招标。

（6）采购人将在公示结束后的3个工作日内，向成交人发出成交通知书。

（7）成交人在收到成交通知书后，应按采购人的安排，与采购人签订合同。

## 六、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的磋商响应文件相互混装；

（六）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 七、其他注意事项

1.磋商小组不向未成交方解释未成交原因，不退还磋商响应文件。

2.若出现少于三家供应商进行磋商需要的或有效投标供应商不足三家的，将重新采购。

3.供应商应承担所有与准备和参加磋商响应有关的费用，不论磋商的结果如何，采购人均无义务和责任承担相关费用。

4.不符合磋商文件中规定的实质性要求，作无效磋商响应处理。

5.供应商不遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》有关规定，或有串通投标、弄虚作假行为的，其投标一律无效。

# 第五章  合同签订与验收付款

一、成交供应商和采购人在接到《成交通知书》后10个工作日内按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、磋商文件、成交人的磋商响应文件及评审过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

三、成交人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

四、采购人和成交人应相互配合，按采购合同约定积极组织本项目的实施。

五、成交人履约到位后，应以书面形式向采购人提出验收申请。采购人接到申请后应及时组织验收。

六、采购人、成交人不按政府采购合同规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任；履约中发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

七、按采购合同约定支付的项目合同价款。

# 第六章  质疑提出和处理

格式请在南通公共资源交易平台“办事指南-下载专区-有关质疑资料”下载

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次磋商活动的当事人。

2、下载磋商文件的供应商应根据第二部分“磋商须知”中第一点第1项的约定提出疑问；质疑提出的有效时限，见《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条。

在磋商过程中，凡主持人或磋商小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

4、对本次磋商有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购人不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次磋商授权人送达采购人。

2、对符合提出质疑要求的，采购人签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购人负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或磋商小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购人以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理

采购人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。采购人有权将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。

6）对明显有违事实的、经相关专家或磋商小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，采购人有权将其列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。采购人有权取消其相应的会员供应商资格，同时对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购人有权取消其相应的会员供应商资格，同时对其做出在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

# 第七章  响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、商务技术响应文件、价格响应文件三部分组成。

一、资格审查证明材料（一正两副，单独密封并牢固装订）：

1、关于资格的声明函（格式参见第八章）；

2、法定代表人身份证明书原件（格式参见第八章）;

3、法定代表人授权委托书原件（格式参见第八章）；

4、磋商代理人本人身份证复印件（原件随身备查）（如需）；

5、法人或者其它组织的营业执照（副本）等证明文件（营业执照经营范围包含消防产品经销及维护保养的相关内容）；

6、消防设施工程专业承包贰级及以上资质的证明材料；

7、有效的企业安全生产许可证；

8、财务状况报告（成立不满一年的不需要提供）；

9、依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；

10、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式参见附件）；

11、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参见第八章）；

12、采购方提供的现场踏勘证明原件；

13、供应商认为需要提交的其它资格审查证明材料。

以上资料提供加盖投标单位公章的复印件（要求提供原件的必须提供原件），同时提供原件备查。

二、商务技术响应文件（不能出现非配件报价；一正两副，单独密封并牢固装订）：

1、根据商务技术评审因素中涉及的事项提供相应材料；

2、商务技术评审因素中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

为方便磋商评审，请供应商按磋商评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

三、价格响应文件（一正两副，单独密封并牢固装订），不得出现在商务技术响应文件部分：

1、竞争性磋商响应函（格式参见第八章）；

2、报价总表（格式参见第八章）；

A、资格审查文件（一个密封包，含一正二副文件）

### 第八章

### 一、关于资格的声明函

南通市第二中学：

我公司认真对照磋商公告，符合贵方提出的资格要求，自愿参加磋商响应，并保证提供的资料文件是准确的和真实的。提供虚假材料的愿意承担相应的法律责任。

附：公司响应之前3年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动填报而被事后发现的，将取消其响应资格，并按有关规定从重处理；没有受处罚的响应人，要填写“没有受到任何处罚”，此表不能空白。

| 时 间 | 受处理的原因 （如在政府采购活动中受处理的，注明采购项目名称及处理原因） | 处理的内容 （如受到禁止一段时期参加某种项目的政府采购活动的，要说明解禁时间） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

时间：

### 二、法定代表人身份证明书

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

供应商名称（盖章）：

时间：

### 三、法定代表人授权委托书（如需）

南通市第二中学：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（响应人名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的响应活动。代理人在开标、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

供应商名称（盖章）：

时间：

注：提供被委托授权人的身份证复印件盖公章

### 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

南通市第二中学：

我单位           （投标单位名称）郑重承诺：

贵方组织的          (项目名称），我单位       (在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

法人或委托授权人签字：

供应商名称（盖章）：

时间：

### 五、无重大违法记录声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停止执业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、执业人员没有受到停止执业等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

法人或委托授权人签字：

供应商名称（盖章）：

时间：

B、价格响应文件（一个密封包，含一正二副文件）

### 一、竞争性磋商响应函（格式不得变动）

江苏省南通市第二中学：

依据贵单位组织的                         （磋商项目名称)项目竞争性磋商的邀请，我方授权        （姓名）       （职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次竞争性磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了竞争性磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最高并非意味着必定获得成交资格。

6、一旦成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在竞争性磋商文件中规定的时间期限内完成合同项目。

法人或委托授权人签字：

供应商名称（盖章）：

时间：

### 二、磋商响应报价总表（首次）

项目名称：

| 项目名称 | 报价（元） | 项目完成时间 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南通市第二中学消防设施维保服务项目 | 大写： 小写： | 完全响应磋商文件要求 | 完全响应磋商文件要求的付款方式 |

竞磋人：（盖章）

法定代表人或被委托受权人（签字）：

日期：

注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应磋商采购文件。

（3）磋商总报价应包括：本项目委托服务任务完成所需的全部费用，即包含相关辅助材料费、税费、售后服务与相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时还包含为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用及响应磋商文件要求的所有费用。

（3）本项目为总价合同，响应报价为完成项目需求的所有费用，结算时不作调整。

（4）最终报价将在磋商现场填写，响应文件密封提交时只需填写磋商报价（首次）

、

C.主要配件报价表（清单二）(请放在技术标中，用于评分，采取一次性报价)

### 南通市第二中学消防维保服务项目“主要配件报价表”

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌（选一） | 最高限价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水带 | 10-65-25 | 国泰、天广、豫泰 | 130 |  |
| 2 | 消防卷盘 | 25米 | 国泰、天广、豫泰 | 110 |  |
| 3 | 闸阀 | DN150 | 潍坊川克、泰捷、祥润 | 420 |  |
| 4 | 止回阀 | DN150 | 潍坊川克、泰捷、祥润 | 260 |  |
| 5 | 过滤器 | DN150 | 潍坊川克、泰捷、祥润 | 320 |  |
| 6 | 软接头 | DN150 | 潍坊川克、泰捷、祥润 | 150 |  |
| 7 | 湿式报警阀 | DN150 | 潍坊川克、泰捷、祥润 | 1250 |  |
| 8 | 信号蝶阀 | DN150 | 潍坊川克、泰捷、祥润 | 190 |  |
| 9 | 电接点压力表 | / | 潍坊川克、泰捷、祥润 | 120 |  |
| 10 | 星三角降压启动接触器 | / | 施耐德、人民电器、正泰电器 | 800 |  |
| 11 | 空气开关100-200A | / | 施耐德、人民电器、正泰电器 | 220 |  |
| 12 | 火灾报警主机回路板 | 上海松江3208主机 | 上海松江 | 3000 |  |
| 13 | 火灾报警主机广播电源 | 上海松江3208主机 | 上海松江 | 4500 |  |
| 14 | 楼层显示器 | 上海松江3208主机 | 上海松江 | 600 |  |
| 15 | 消防泵 | 30KW | 上海北洋、涌熠、松江 | 7500 |  |
| 16 | 稳压泵 | 5.5KW | 上海北洋、涌熠、松江 | 1200 |  |
| 17 | 排烟风机-执行机构 | / | / | 220 |  |
| 18 | 浮球阀 | DN40 | / | 160 |  |
| 19 | 万能转换开关 | / | / | 120 |  |
| 20 | 排污泵浮球 | / | / | 130 |  |
| 21 | 液位仪-液位浮球 | / | / | 220 |  |
| 22 | 合计 | 人民币大写： |  |  |

注：单项有超过最高限价的，本项目不得分。如单项计算结果大于总价，以总价为准，单项价格按比例下浮；如计算结果小于总价，按单价计算。一旦中标，该报价三年不变。未提供报价明细表将视为未实质性响应招标文件作无效投标处理。

投标供应商（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日    期：                         年         月