南通市第二中学油烟综合治理设备采购项目

比选采购文件

采购文件编号：XCZB20230006

采购单位：江苏省南通市第二中学

代理机构：江苏协诚工程咨询有限公司

日期：2023年04月10日

# 目      录

第一部分  比选公告

第二部分  比选须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  开标和评标

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  比选文件组成

# 第一部分  比选公告

南通市第二中学油烟综合治理设备采购项目 的潜在供应商应在南通市教育局官网获取采购文件，并于2023年04月22日9点45分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

项目名称：南通市第二中学油烟综合治理设备采购项目

采购文件编号：XCZB20230006

预算金额：13万元/年，投标报价高于最高限价的作无效标处理。

合同履行期限：合同签订之日30日内完成所有设备的安装调试，运维期为验收合格之日起1年。

采购需求：具体详见第三部分项目需求说明，请仔细研究。

二、采购文件内容：

详见附件，请仔细研究。

三、供应商资格要求

（一）基本要求

1.符合以下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2.供应商必须具有有效的营业执照；

3.法定代表人参加比选的，提供法定代表人身份证明及本人身份证复印件；非法定代表人参加比选的，提供法定代表人签字或盖章的授权委托书原件及法定代表人、授权代理人两人的身份证复印件。

（二）其他资格条件要求

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动。

2.本项目不接受联合体投标，不允许任何形式的分包，禁止转包。

四、比选公告期限

自比选公告在南通市教育局网站发布之日起3日。

五、比选保证金

本项目不收取比选保证金。

六、履约保证金：详见比选文件。

七、采购文件的获取，开标时间、地点

1.获取采购文件：

时间：2023年04月10日至2023年04月22日；

地点、方式：招标代理机构处获取采购文件（为给投标供应商制作响应文件提供便利，本公告附件上传电子版采购文件，请潜在供应商按需自行下载）。

2.响应文件提交：

截止时间：2023年04月22日9点45分（北京时间）。

地点：南通市崇川区工农南路88号海外联谊大厦2107室，如有变动另行通知。

3.开启

时间：2023年04月22日9点45分（北京时间）。

开标地点：南通市崇川区工农南路88号海外联谊大厦2107室，如有变动另行通知。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：江苏省南通第二中学

联系方式： 吴老师 0513-89178518

纪检监督：王老师  0513-89178666

2.代理机构：江苏协诚工程咨询有限公司

联系方式：陈工 0513-55887778

# 第二部分  比选须知

## 一、采购文件由采购人解释。

1.供应商获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，请在招标文件发布后3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本比选文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在响应结束后针对比选文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2.比选人应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果比选人没有按照采购文件要求提交比选文件，或者比选文件没有对采购文件做出实质性响应，其比选将被拒绝，比选人自行承担责任。

## 二、采购文件的澄清、修改、答疑

1.采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。

2.采购人可视情取消、延长相关时间。

3.采购人对采购文件的澄清、修改将构成采购文件的一部分，对比选人具有约束力。

4.比选人由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由比选人自负。

## 5.采购人视情组织答疑会。

三、比选报价

1.本项目不接受任何有选择的报价。

2.比选报价均以人民币为报价的货币单位。

3.报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或被委托授权人签署。

4.比选报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）比选文件中报价表内容与比选文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表为准；

（2）比选文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表（投标报价总表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由供应商的法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

5.供应商应详细阅读比选文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按比选文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效标处理。

## 四、比选文件的编写、份数和签署

1.比选人按第七部分“比选文件组成”编写比选文件。比选文件规格幅面A4纸（图纸等除外）；按照采购文件所规定的内容顺序，统一编制目录，逐页编码，由于编排混乱导致比选文件被误读或查找不到，其责任应当由比选人承担；牢固装订成册，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订；比选文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经比选文件签署人签字并加盖公章。

2.比选文件（资格审查文件、商务技术文件、价格标），明确标注比选人全称、“正本”、“副本”字样。正本份数：1份，副本份数：2份。

3.比选文件正本须打印并由比选人法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

## 五、比选文件的密封及标记

1.比选人应将资格审查证明材料正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋内。

2.比选人应将商务技术标资料正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

3.价格标须单独密封，不得出现于比选文件其他部分中。

4.密封后比选文件（资格审查文件、商务技术文件、价格标）封面分别标明采购文件项目名称、项目编号、供应商名称等关键信息，并封袋封面盖章。

5.采购人将拒绝接收未按照采购文件要求密封的比选文件。

## 六、比选文件的递交时间

比选文件必须在规定的接收截止时间前送达采购人。采购人将拒绝接收在比选截止时间后递交的比选文件。

## 七、相关费用

1.供应商承担参与比选可能发生的全部费用，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2.本项目资料费300元/份，比选人应于在开标时支付给代理机构，无论中标与否该项目不予退还。

3.本项目约定招标（采购）代理服务费金额以发布的招标公告项目预算为依据，按苏招协（2022）002号文规定标准的50%收取（不足1500按1500计取），供应商报价时应综合考虑（不单列）。

代理费等费用由中标候选人在开标现场支付给代理机构，因中标人原因导致中标结果变更或取消中标资格等，代理费不予退还。

4.本项目评审费由采购方支付。

## 5.比选文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。

## 八、付款方式

【特别提醒】付款方式不接受负偏离及任何意图改变付款方式的意图表达，否则作无效比选处理。

本项目所有设备安装调试完成并通过验收后，采购方一次性付清项目款。

九、履约保证金

1.本项目设履约保证金6000元，签订合同前，成交人缴给采购方。合同期内，如成交人无违约现象，全部履约合同义务，在1年合同期满后采购方一次性无息退还成交人履约保证金。

2.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

第三部分  项目需求说明

请参选人在制作参选文件时仔细研究项目需求说明。参选人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。

一、项目整体建设要求

1.餐饮油烟净化设备采购：按餐饮油烟排放要求，在饭堂监测点安装油烟净化一体机设备，确保油烟浓度排放达到现行国家标准。

2.运维要求：学校所有的排油烟净化设备由成交人提供，其后期清洗维护由成交人负责。如因排放不达标而受到行政主管部门处罚，由成交人承担相关连带责任。

二、设备、材料及维护清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 技术参数及相关要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效餐食业油烟净化器 | 20000 m3/h | 1台 | 1.满足排放标准（三项：油烟1.0mg/m3，颗粒物5.0mg/m3，非甲烷总烃10.0mg/m3） 2.其余满足“项目需求：三、设备及材料采购要求中的1-4条款” |
| 2 | 高效餐食业油烟净化器 | 24000 m3/h | 2台 |  |
| 3 | 高压静音风柜 | 11KW | 2台 | 1.主机采用优质镀锌钢板折弯而成，各种材料之间用激光焊接，提高整体强度和防腐等级。 2.箱体整体折弯成型，提高顶部密封性和箱体强度，箱板内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板，降低噪音和提高密封性，便于拆卸。 3.主轴采用45号钢调质加工而成，采用NAP外球面轴承，偏心套固定形式，牢固可靠。 4.风叶采用优质镀锌钢板冲压而成，性能稳定，千叶式设计，克服阻力的能力强，高效工况区宽广，噪音低。 5.箱体整体可全部拆件运输安装，便于在高层建筑搬运。 6.排烟管道使用304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm |
| 4 | 高压静音风柜 | 7.5KW | 1台 |  |
| 5 | 智能变频控制器 | 11KW | 2套 | 1.风机、净化器联动； 2.降低风管和电机噪音 |
| 6 | 智能变频控制器 | 7.5KW | 1套 |  |
| 7 | 安装调试（含吊装拆卸、变径大小头） | 国标 | 1项 | 原相关设备拆除后运至采购方宿舍楼地下车库 |
| 8 | 油烟治理运维托管 |  | 3台/年 | 定期清洗净化器过滤网、等离子电场、高压电瓷绝缘子、检查电源及净化器运行状态，排除故障，设备建档，做好维护台帐，清洗维护数据照片上传至江苏省餐饮排油烟设施安全服务信息化综合平台，清洗完成张贴《江苏省排油烟设施安全服务标志》 |

三、设备及材料采购要求

1.满足国家排放标准和指标，油烟去除效率不低于 95%（投标时需提供产品检测报告，并加盖投标人公章，否则做无效标处理）。

2.净化设备外壳由冷板材料制成，外表必须覆盖结实耐用的环氧树脂漆，净化效率 98% 以上，电场为不锈钢材质。

3.净化设备需数字化操作和显示，可显示运行电流、故障代码等。

4.净化设备开门断电：更好的保护操作人员安全。

5.风柜采用优质镀锌钢板折弯而成，各种材料之间用激光焊接，提高整体强度和防腐等级。

6.风柜箱体整体折弯成型，提高顶部密封性和箱体强度，箱板内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板，降低噪音和提高密封性，便于拆卸。

7.风柜主轴采用45号钢调质加工而成，采用NAP外球面轴承，偏心套固定形式，牢固可靠。

8.风柜风叶采用优质镀锌钢板冲压而成，性能稳定，千叶式设计，克服阻力的能力强，高效工况区宽广，噪音低。

9.风柜箱体整体可全部拆件运输安装，便于一些高层建筑搬运。

10.排烟管道使用304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm。

11.净化设备建议使用品牌：①深圳蔚蓝、②科蓝环保、③亚伯兰（北京）

注：

（1）中标结果公告发出后5天内，成交人必须提供投标响应文件所投产品的原生产厂商盖章的技术参数响应表原件，逐条一一应答。采购文件参数中要求提供相关认证证书等资料的，设备原生产厂商和成交单位一起盖章后提交采购人确认。

（2）本项目中的建议品牌，只是建议所采购产品（设备）的档次。响应供应商可以选择建议品牌，也可以选择建议品牌以外的品牌，但所选品牌档次须等于或高于建议品牌档次，响应供应商提供非建议品牌产品响应的，提交该品牌设备的“①检测报告；②技术白皮书；③生产许可证”加盖生产厂家红章的资料证明文件的复印件，未能提供以上材料的将作无效响应处理，响应供应商的自我阐述及宣传彩页等不作采信依据。如有三分之二的评委认为提供的证明材料不符合标准的，则作无效投标。如有三分之二的评委认为提供的证明材料符合标准的方可参加价格评审。

四、运维要求

1.油烟净化设备每年不低于四次清洗服务，并定期按月检查净化器过滤网、高低压电场、高压电瓷绝缘子、检查电源及净化器运行状态，排除故障，并建立完整档案。

2.油烟净化设备清洗维护需满足江苏省地方标准DB32/T 3424—2018《餐饮排油烟设施清洗技术及检验规范》，清洗数据照片需上传江苏省餐饮排油烟设施安全服务信息化综合平台，清洗完成张贴《江苏省排油烟设施安全服务标志》。

五、质量要求

1.成交人应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合必选文件规定的质量、规格和性能的要求。

2.成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在必选文件中有特别要求的，按必选文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

4.成交人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，成交人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5.成交人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6.成交人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

7. 成交人在产品安装、调试、维护时必须注意文明施工，保证安全措施到位，承担一切安全责任。

六、设备交货、安装调试服务

1.产品交付安装：自定标后所有产品应于30日内完成定购或加工制作并送至采购人指定的地点负责安装、调试。

2.发货到采购人指定地点时应先用函、电通告采购人。

3.产品的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行，如因供方包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由供方负一切责任。

4.合同项目涉及到的产品设备交货时，外包装应完整无破损。

七、验收

1.项目涉及到的货物由采购方组织有关部门进行专项验收。

2.供应商所供货物在通过专项验收时，应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

3.采购人有权拒收未通过专项验收的货物。

4.验收合格的同时，供应商需提供质保书、保修证明等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收，质保期自出具验收合格报告之日起算。

5.如双方对验收结果有分歧，则以南通市技术监督局的检测结果为准，检验费由有过失的一方支付。

6.成交人所供货物，可能由南通市质量技术监督局从中随机抽取1套进行全项检测，成交人承担因此涉及到的费用。

7.对于检测不合格的，该批次货物无条件退货并退场。同时采购人认定为供应商自身的原因而导致的该结果，有权取消供应商的成交资格且解除采购合同。

八、项目设备产品质保期

1.所有项目设备产品免费质保期为验收合格之日起计1年（即12个月）。所有产品终身保修，过质保期后维修费用只收取零部件成本费。

2.在质保期内，成交人对所供设备负有全面保养维护的责任，以保证设备产品连续、有效的正常运行。

九、售后服务

1.无论对竞标项目产品的售后服务有无委托均不能免除供应商对竞标项目产品所作出的售后服务承诺的一切责任。

2.成交人负责安装、调试、配合采购人进行验收，并承担因此发生的一切费用。

3.质保内免费提供设备的维修维护，包括非人为因素发生的设备修理、更换的费用。过质保期后应提供上门维修，维修费用只收取零部件成本费。

4、成交人须提供产品出现故障后的维修服务：在接到采购方维修联系通知后1小时内至现场，一般问题4小时内解决，最长不超过24小时解决问题。

十、技术响应要求

1.鼓励提供高配置产品，技术参数性能为最低要求须满足。技术参数性能实质性响应高于比选文件要求的，需在参选响应文件中作出详细说明。

2.供应商应明确竞标产品的制造商、产品品牌、型号、规格，并提供详细的技术参数及性能说明。

3.供应商应认真对现场及其环境进行踏勘，对产品安装现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及安装改造过程中，成交人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加本项目安装的造价要求，安装时因场地问题引起的成本费用增加，均由成交人自行承担，结算时不予调整。

4.项目设备供货及安装包含所有产品的材料费、制作费、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、现场接进出水源、电源的费用、施工配合费、与相关单位的协调费及辅助材料费。

5.成交供应商须完成与所供产品相关的上下水、电气等安装，相关材料费、辅材费、安装费、税金等包含在总报价之中。

6.项目需求清单中未曾反映的工程量，请自行考虑在报价内，成交后不再作任何更改及费用的增加，但必须保证项目安装改造的正常进行，由此产生的额外费用视作赠送。

7.供应商需按照项目需求列表中所有产品清单数量严谨报价，不得缺项、漏项，凡缺项、漏项的视作赠送。

第四部分  开标和评标

一、采购人组织开标。

比选人的法定代表人或授权委托人须持有效身份证参加开标会。

二、评委会由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

由采购人代表对比选人资格性、符合性审查，对未通过审查的供应商，应现场告知原因。评委会对合格供应商的比选文件进行评审。

（一）评审内容

1.比选资格是否符合

2.比选文件是否完整；

3.比选文件是否恰当地签署；

4.是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据比选文件本身，而不寻求外部证据）；

5.是否有计算错误。

（二）相应的规定

1.如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3.正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4.若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，比选人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其比选内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对比选内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效比选处理;

1.未按照采购文件规定要求签署、盖章的；

2.不具备采购文件中规定的资格要求的；

3.报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.比选文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.不符合采购文件中规定的其他实质性要求的。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1.出现影响采购公正的违法违规行为的；

2.比选人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3.因重大变故，采购任务取消的；

4.实质性响应不足3家供应商的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效比选或废标的其他情况。

六、采用综合评分法。分资格审查、价格标、商务技术标三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

评委在认真审阅比选文件的基础上，根据各比选文件的商务、技术部分的响应情况，对各评分项目进行评分，不得统一打分。

（一）比选人资格性、符合性审查

比选人资格性、符合性不合格的，其比选文件判定为无效比选文件。合格的，评委对其比选文件继续评审。

(二)评分标准与权重

采用综合评分法，根据评分从高到低排序确定成交供应商，评分标准如下：

1.商务技术标(70分)

| 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 1.核心产 品检测报告及证书（15分） | 投标设备具有： 1、所投净化设备制造商提供中国环境保护产品认证证书（CEP）； 2、所投净化设备制造商提供中国环保产品认证（CQC）证书； 3、所投净化设备制造商提供中国环境标志（Ⅱ型）产品认证证书； 4、所投净化设备制造商提供油烟浓度和非甲烷总烃、颗粒物排放符合GB 18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》或行业标准《饮食业油烟净化设备及检测技术规范》（HJ/T62-2001）的检验报告； 5、所投净化设备制造商提供高压绝缘子瓷件内外壁之间进行壁厚工频击穿电压试验结果均合格的带CNAS和CMA 标识的检测报告; 6、所投净化设备制造商提供油烟净化器净化后排放符合GB 3095-2012环境空气质量标准和二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、颗粒物（PM2.5和PM10）、氮氧化物等符合环境空气质量一级排放标准的带CMA和CNAS标识的检测报告； 7、所投净化设备制造商提供设备清洗后依据 GB8978-1996 第二类污染物最高允许排放浓度一级标准，悬浮物值, 氨氮值，磷酸盐值，PH值均达标带CMA标识检验报告； 8、所投净化设备制造商提供设备通过抽样检验方式做燃烧测试满足以下要求：试验期间出口气体温度不超过190度、火焰不能进入排烟机连接导管、导管中的油不能点燃、机内的油不能渗透到外面的检测报告； 9、所投风机制造商提供CQC中国质量认证中心机构颁发的中国节能认证产品认证证书（产品标准和技术要求为GB 19761-2020）； 10、所投风机制造商通过ISO9000质量管理体系认证、ISO14000环境管理体系认证并提供高新技术企业证书； 11、所投风机制造商提供中国标准化研究院能效标识管理中心出具的中国能效标识2级及以上认证证明； 12、所投风机制造商提供公安部消防产品合格评定中心出具的中国国家强制性产品认证证书，证书须体现CCC和CNAS标志； 13、所投风机通过空气动力性能试验，机械运转试验，同时满足噪声≤24db，提供符合GB/T 1236-2017、JB/T 10563-2006、JB/T 8689-2014、JB/T 8690-2014、GB/T 2888-2008标准的检测报告，检测报告须体现CMA和CNAS标志； 14、所用风机标准按《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613-2012）执行，满足能效等级为2级及以上，判断依据标准为GB/T 1032-2012,提供省级（含）以上检测单位出具的检测报告，检测报告须体现CMA和CNAS标志； 15、所用风机标准按《通风机能效限定值及能效等级》（GB19761-2009）执行，满足能效等级为2级及以上，提供省级（含）以上检测单位出具的检测报告，检测报告须体现CMA和CNAS标志。 注：以上材料须提供加盖厂家原章的复印件，同时加盖投标供应商公章。每提供一项得1分，不按要求提供的不得分。 |
| 2供货计划及施工方案（12分） | 供货计划及施工方案等，评委进行横向比较打分： 1、安装布置方案科学、完善可行，有针对性；供货计划及保证措施科学、合理、完善可行的得9-12分； 2、安装布置方案较科学、较完善可行，能满足实际使用；供货计划及保证措施较为完善可行，能满足实际使用的得5-8分； 3、安装方案措施一般，供货计划及保证措施一般，基本能保证供货的时间和质量的得1-4分。 4、不提供不得分。 |
| 3.运维服务 | 提供完整的运维服务方案，方案包含响应时间、服务承诺、应 |
| 方案（12分） | 急处理方式、清洗维保方案及清洗并完成张贴《江苏省排油烟设施安全服务标志》。 1、运维服务方案科学、完善可行，有针对性的得9-12分； 2、运维服务方案较科学、较完善可行，能满足实际使用的得5-8分； 3、运维服务方案一般，基本能保证的得1-4分。 4、不提供不得分。 |
| 4.投标商综合实力（25分） | 1、具有大气污染治理油烟净化类ISO9001质量管理体系认证，须同时提供国家认监委平台可查询的有效期内证书截图，并加盖供应商公章（得2分）； 2、具有大气污染治理油烟净化类ISO14001 环境管理体系认证，须同时提供国家认监委平台可查询的有效期内证书截图，并加盖供应商公章（得2分）； 3、具有大气污染治理油烟净化类ISO45001 职业健康安全管理体系认证，须同时提供国家认监委平台可查询的有效期内证书截图，并加盖供应商公章（得2分）； 4、具有高新技术企业认证，须同时提供国家认监委平台可查询的有效期内证书截图，并加盖供应商公章（得3分）； 5、具有省级行业协会优秀科技项目证书（油雾/油烟/VOCS相关的）复印件，并加盖供应商公章（得3分）； 6、具有餐饮业油烟净化设备运营服务认证证书，须同时提供国家认监委平台可查询的有效期内证书截图，并加盖供应商公章（得2分）； 7、具有大气污染治理售后服务认证证书，须同时提供国家认监委平台可查询的有效期内证书截图，并加盖供应商公章（得2分）； 8、具有售后服务管理师证书，须同时提供投标单位为其缴纳2023年1月至3月任意一个月的社保证明，并加盖供应商公章（得2分）； 9、具有省级消防协会颁发的排油烟设施清洗专业会员证书，并加盖供应商公章（得3分）； 10、具有省级消防协会排油烟设施清洗人员项目经理证，需同时提供投标单位为其缴纳2023年1月至3月任意一个月的社保证明，并加盖供应商公章（2分）； 11、具有省级消防协会排油烟设施清洗人员施工证，须同时提供投标单位为其缴纳2023年1月至3月任意一个月的社保证明，并加盖供应商公章（2分）。 注：以上材料提供复印件，须加盖投标供应商公章。不按要求提供的不得分。 |
| 5.类似业绩（6分） | 提供2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）油烟治理整体服务案例，每份案例须同时提供中标通知书、合同复印件、付款发票，并加盖供应商公章。每提供1份得1分，最多得6分，不提供不得分。 |

### 备注：

### 1.以上所有内容必须是针对本项目的，相关证书、业绩（含发票）获得日期应在本项目公告前，证书在有效期内，原件带至现场备查。签订合同前，采购人认为有必要可对中标单位上述投标文件中的相关材料进行核实，如发现虚假，将取消中标人资格。

### 2.请将以上材料按照顺序装订成册，评委依据文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

3.上述响应文件中所提供的相关合同业绩、获奖证书、获奖文件、证明及报告等必须与原件一致。采购结束后，采购人将对中标单位上述投标文件中所提供的相关材料进行核实，如发现虚假或与事实不符的，将取消其中标资格。

2.价格分：30分

注：本项目原则上无需二次报价，若评审小组认为首次投标报价不具备竞争力，可视情进行现场二次报价；二次报价不得高于首次报价。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最终投标报价最低的供应商的报价为比选基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

比选报价得分=（比选基准价/最后报价）×价格权值×100

比价小组认为供应商的投标报价有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，比选小组应当将其作为无效报价处理。

备注：由于评分主要根据比选文件提供的资料进行，比选人须自行承担由于资料提供不全、错漏、或者无效而导致的不利评审，并对自身提供的比选文件、资料的真实可靠性负责，所有证明材料均应加盖比选人公章。

七、推荐中选服务单位

采用综合评分法的，评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且比选报价相同的并列，采取随机抽取的方式确定，推荐前三名为中标候选人，并编写评标报告。

采购人委托评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

八、其他注意事项

1.在比选、开标时间，比选人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2.评委会不得向比选人解释落标原因。

3.在比选、评标过程中，如果比选人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止比选或评标。

4.凡在比选、开标过程中，采购人已提示是否异议的事项，比选人当时没有提出异议的，事后比选人不得针对上述事项提出质询。比如：采购人在开标中提示评委是否回避，比选人现场未提出异议的，事后不得针对评委回避事项提出质询。

九、中标通知

中标结果在南通市教育局网站公示，公告期限为1个工作日。《中标通知书》一经发出，如采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，各自承担相应的法律责任。《中标通知书》是采购合同的组成部分。

# 第五部分  合同签订与验收付款

一、成交人和采购人在接到《成交通知书》后15日内按照采购文件确定的事项签订采购合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购文件、成交人的响应文件及评审过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

三、成交人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

四、采购人和成交人应相互配合，按采购合同约定积极组织本项目的实施，确保项目按时完成。

五、采购人、成交人不按采购合同规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任；履约中发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

六、按采购合同约定支付项目合同价款。

# 第六部分   比选文件组成

比选文件由资格审查证明材料、价格标、商务技术标三部分组成。

一、资格审查证明材料（不能出现报价，一正两副，单独密封并牢固装订）：

1.关于资格的响应函；

2.法定代表人参加比选的，提供法定代表人身份证明及本人身份证复印件；非法定代表人参加比选的，提供法定代表人签字或盖章的授权委托书原件及法定代表人、授权代理人两人的身份证复印件（格式参见附件）；

3.具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照副本复印件）；

4.提供含未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单等的无重大违法记录声明（格式参见附件）

注：以上材料均需加盖投标供应商的公章。

二、商务技术标（不能出现报价；一正两副，单独密封牢固装订）：

1.技术比选响应函；

2.商务技术参数正负偏离表；

3.提供满足国家排放标准和指标，油烟去除效率不低于 95%的产品检测报告。

4.评审办法中涉及的事项，为方便比选评审，请供应商按比选评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

三、价格响应文件，一正两副（单独密封并牢固装订），不得出现在商务技术响应文件及资格审查部分：

1.报价总表。

2.报价明细表。

### 资格审查证明材料相关格式

### 1.资格响应函

江苏省南通第二中学：

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对以下规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

比选人全称：

公      章：

法人代表或授权委托代表：

日      期：

### 2.法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：			性   别：	 	  年  龄：		  职  务：		  联系方式：

系				   的法定代表人。为				  项目，签署上述招标申请文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

比选人：（盖章）

日    期：		  年		月		 日

法定代表人身份证（正、反面）复印件并加盖公章（黏贴此处）

### 3.授权委托书（如需）

江苏省南通第二中学：

本授权书宣告，在下面签字的    		以法定代表人身份代表本单位授权：    			为本单位的合法授权代表，授权其在     项目招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行比选、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本委托书限期自    年    月    日起至    年    月    日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

比选人：                       (全称、盖章)

法定代表人姓名：

授权委托人：

联系方式：

日    期：

法定代表人、授权委托人身份证（正、反面）复印件并加盖公章（黏贴此处，原件备查）

4.无重大违法记录声明

江苏省南通第二中学：

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中（有/没有）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用江苏”“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：

### 商务技术响应文件相关格式

### 1.技术比选响应函（格式不得变动）

江苏省南通第二中学：

依据贵单位组织的（比选项目名称)项目比选的邀请，我方授权（姓名）（职务）为全权代表参加该项目的比选工作，全权处理本次比选的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1.同意并接受比选文件的各项要求，遵守比选文件中的各项规定，按比选文件的要求提供报价。

2.我公司已经详细阅读了比选文件的全部内容，我方已完全清晰理解比选文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对比选文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3.我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4.我公司承诺在本次比选响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5.我公司尊重比选小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6.一旦成交，我方将根据比选文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在比选文件中规定的时间期限内完成合同项目。

比选人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

2.商务技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 比选文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与比选文件第三部分“项目需求”中的商务技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离是否响应比选文件，由比选小组认定（注：本项目不接受负偏离）。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

### 价格标响应文件相关格式

### 价格标响应文件

| 项目名称 | 投标报价 | 项目完成时间 付款方式 |
| --- | --- | --- |
| 南通市第二中学油烟综合治理设备采购项目 | 大写： 元 小写： 元 | 完全响应比选文件要求 完全响应比选文件要求的付款方式 |

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应比选采购文件。

（2）响应报价应包括采购文件所确定的该项目的全部内容，应包括但不限于完成该项目全部服务、人工费、材料费、工具使用费、税金、利润等全部费用。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：

- 分项报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效餐食业油烟净化器 | 20000 m3/h |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 高效餐食业油烟净化器 | 24000 m3/h |  | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 高压静音风柜 | 11KW |  | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 高压静音风柜 | 7.5KW |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 智能变频控制器 | 11KW |  | 2 | 套 |  |  |
| 6 | 智能变频控制器 | 7.5KW |  | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 安装调试（含吊装拆卸、变径大小头） | 国标 |  | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 油烟治理运维托管 |  |  | 3 | 台/年 |  |  |
| 9 | 合计 | 人民币大写： |  |

注：

1.供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价。且本表各分项报价合计应当与报价总表报价合计相等。请各供应商务必须按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。

2.如果不提供详细分项报价将视为未实质性响应招标文件要求；如果按综合单价计算的结果与总价不一致，以综合单价为准，修正总价。

3.以上报价包含清单中设备、安装调试、运行维护、安全措施、利润、税收等一切费用。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：